安徽省桐城市人民医院

热水直供系统改造设备采购及安装工程

招标文件

项目名称：桐城市人民医院热水直供系统改造设备采购及安装工程

项目编号：		 采 购 人：

二〇二三年   月   日

## 第一章	投标须知

一、项目名称及内容

1、项目编号：

2、项目名称：桐城市人民医院热水直供系统改造设备采购及安装工程

3、采购单位：桐城市人民医院

4、项目地点：东城新院区

5、项目内容：前期医院房间供水主要采用太阳能、空气能与地下室换热，温度不够的情况下，由锅炉进行二次换热，达到设定温度才能输送到用水末端，且低区只设计了锅炉供热，也就是说只要低区用热水，必须启动锅炉，由于锅炉使用成本过高。改造后，能合理利用现有设备进行改造，在不启动锅炉情况下，能让医院高中低区能有热水供应。必须由专业的团队进行改造设计，设计的图纸必须报原设计单位认可，且得到皇明太阳能本地区授权单位以及热水施工单位的共同认可后，方可进行施工改造。

### 二、投标单位资格

1、投标活动遵守《招标投标法》的相关规定；

2、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选投标人，不得确定为中标投标人：

(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2）投标人被国家工商行政管理总局列入严重违法失信企业名单的；

(3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

3、投标人须为依法存续的独立法人，营业执照合法有效、有资格从事本项目产品生产、经营销售且具有履行合同所需的设备和专业技术能力的制造商或授权代理商（经销商），代理商（经销商）须提供相对应的代理（授权）证书。

4、质量要求：产品质量按国家现行有关标准、行业现行标准执行，必须达到一次性验收

合格。

5、本项目不接受联合体投标。

投标须知表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联系人 | 桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331 项目联系人：朱主任13500554336 |
| 2 | 项目名称 | 桐城市人民医院热水直供系统改造设备采购及安装工程 |
| 3 | 招标方式 | 合理低价中标 |
| 4 | 招标范围 | 热水系统设备采购与安装 |
| 5 | 招标控制价 | 120000.00元人民币。该最高限价为投标人总报价的上限值，上限值以下的总报价为有效总报价（不含上限值），若超过上限值的，视为不响应招标文件要求，均按无效投标报价处理。 |
| 6 | 包别划分 | 不分包、不转包 |
| 7 | 付款方式 | 安装调试完毕且验收合格付至合同价款的80%，审计结束后付至审计价款的97%，审计价款的3%作为质量保证金，质量保证金在质保期满二年后返还（无息）。 |
| 8 | 项目地点 | 东部新城桐城市医院新院区 |
| 9 | 到货时间 | 30 个日历天 |
| 10 | 质保期 | 两年，自完工验收合格之日起计算 |
| 11 | 标书份数及要求 | 投标书一式二份（正本一份、副本一份），密封装在不透明封装中， 密封封装表面应正确标明投标人名称、项目名称，封口位置须加盖投 标单位公章。 |
| 12 | 投标文件提交 地点 | 投标人须在投标截止时间前 30 分钟至投标截止时间止 地点：同开标地点 有下列情形之一的，应视为无效投标文件： （1）逾期送达的或者未送达指定地点的； （2）未按规定密封和标记的； （3）不接收快递报价文件。 |
| 13 | 投标时间及 地点 | 投标截止时间：2023年7月27日16点00分 标书递交地点：桐城市人民医院综合采购办 |
| 14 | 开标时间及 地点 | 开标时间： 开标地点： 医院综合采购办会议室 |
| 15 | 评标办法 | 详见后附“评标办法” |
| 16 | 开评标步骤 | 1、检查各家投标文件的密封性，投标文件初审；2、查看各家报价。 |
| 17 | 投标费用 | 投标人须自行承担编制与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标 结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。 |

三、投标报价

1、本招标文件项下的热水系统采用固定单价计价的形式，投标报价应是招标文件所确定的全部工作内容的价格体现，其应包括但不限于生产、运输（含卸货、就位等）、安装及辅材、利润、税金以及招标文件所包含各种风险、责任等各项应有费用。

### 2、请各投标单位综合考虑成本等因素慎重报价，本次投标报价为最终报价。

四、技术标准及验收要求

- 根据目前热水系统，提供深化图纸，设计的图纸必须报原设计单位认可并出具竣工蓝图，且得到皇明太阳能本地区授权单位以及热水施工单位的共同认可。

- 合肥或安庆地区有健全的售后服务机构网点，改造后，在不起动锅炉的情况下，医院供热水区域能正常供应热水（热水管道施工原因除外）

- 合肥或安庆地区有健全的售后服务机构网点。售后服务要求：原则上 2 小时以内响应、4 小时现场处置故障。

4、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物；

5、所有货物在开箱检验时必须完好,无破损,配置与装箱单相符。货物外观清洁,标记编号以及等字体清晰、明确；

6、对于影响货物正常工作的必要组成部分,无论在技术规范中指出与否,投标人都应提供并在投标文件中明确列出；

7、投标人在实际供货时,若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求,将按有关法规进行处罚,买方将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任；

8、由中标人负责按国家相关标准进行货物包装,货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施,并适宜当地的气候条件。凡由于包装不当造成的损失和由此产生的费用由中标人承担；

9、详细技术标准及参数参考报价清单。五、特别说明

1.本次招标根据企业实力、价格等综合性价比确定 2 家中标人，合同商谈时优先第一中标人，确实不能满足需求的，由第二中标人递补。

2.中标后中标人违反招标文件中任何一条和投标承诺的，招标单位取消其中标资格。中标人必须严格履行合同和本招标文件的规定，否则，将视违约情节轻重，取消其供货资格等处理。

六、其他

1.对于招标人要求增加的设备清单，投标人不得以任何借口不配合，否则将被视为不服从招标人管理，

2.对于安装过程中出现的设备质量等问题，投标人必须立即无条件配合，同时招标人将对投标人进行经济索赔。

## 第二章	投标文件的编制

### 一、投标文件的构成

投标书一式二份（正本一份、副本一份），密封装在不透明封装中，密封封装表面应正确标明投标单位名称、项目名称，封口位置须加盖投标单位公章。其中投标书包括以下内容：

1.开标一览表

2.投标函

3.投标报价表

4.法定代表人授权委托书

5.深化图纸和方案

6.辅助资料：营业执照、税务登记证（三证合一无需提供税务登记证）

各投标人必须按照以上顺序将投标文件整齐装订成一本。二、投标文件其他要求

1.投标文件的有效期：      天

2.投标文件的书写要求

  - .投标文件正本和所有副本须打印，A4 纸装订成册，正副本存在不一致之处以正本为准。

  - .投标文件采用中文，书写应工整，凡修改处应由投标全权代表签字并盖章。

  - .内容不完整、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的标书将作为废标处理。

## 第三章	评标办法

### 一、总	则

1、为了做好桐城市人民医院热水直供系统改造设备采购及安装工程项目招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规，本着公平、公正、公开的原则，制定评标办法。

2、采用综合评定产品性价比的办法（结合报价和企业实力、深化方案的可行性等综合评定产品性价比）。

3、公司组织不少于   3  人组成的评标小组，负责本项目的评标工作。公司财务审计部负责现场监督，采购小组负责评标过程中的记录、联络及其他工作。

4、评标小组按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品质量、服务及对招标文件符合性及响应性进行核对。

5、本次采购项目采用经评审的有效合理最低价办法，依据招标文件评审标准及程序向采购人推荐 1～3 名成交候选人。

6、评审标准：首先对各投标人的投标文件中的资格、采购需求、业绩、产品质量及设备性能、售后服务方案等进行符合性、响应性综合评审，只有通过综合评审合格的投标人才能进入下步评审。若未通过的，不得进入详细评审，且不具备中标（成交）资格。

7、确定成交供应商（成交人）：根据符合采购需求、质量和服务工程业绩、实力、设备性能参数等综合性指标等，按照供应商有效投标报价由低到高的顺序，向采购人依次推荐1～3 名成交候选人，报价最低价为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，其余依次类推。

8、若出现两家或两家以上供应商报价最低且相等，则由采购人现场采取抽签的方式确定排序。

9、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

10、若所有投标人投标报价全部高于最高投标限价（不含上限值）的，则本次招标无效，所有投标人的投标保证金不予退还，且不得再次参加本工程项目的投标，由招标人重新组织招标。

11、未尽事宜，采购人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关法律法规的规定执行。

# 第四章	投标文件组成与格式

（一）开标一览表

### 投标人名称:

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有无深化图纸和方案 |  |  |  |
| 付款方式 | （原则上要求投标人响应，但投标人对此付款另有要求的，可直接在此说明） |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 投标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |  |  |
| 项目交货时间 | 合同签字日后 20 日历天交货。 |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

年	月	日

（二）投标函

致：

1、根据贵公司招标文件，我们决定参加贵方组织的  项目的招标活动。我方授权桐城市人民医院热水直供系统改造设备采购及安装工程(姓名和职务)代表我方 	（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供本招标文件规定的货物及相关安装服务，不含税总投标价为人民币（大写） 	（小写： ）；含税总投标价为

（税率 	%）人民币（大写） 	（小写：	）。

3、若我方中标， 我方将按照招标文件、设计文件、技术规范、验收标准， 在日历天之内，完成工程的施工任务并向招标人移交整个工程。确保工程质量达到 	标准。

4、我方为本项目提交的投标文件一式叁份，其中正本壹份、副本壹份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称： 	（公	章） 投标单位授权代表姓名（签字）：

日	期：

通讯地址：

邮政编码： 	电	话： 	传	真：

投标单位开户行： 	账	号：

## （三）投标报价表

| 工程名称：桐城医院太阳能+空气能热水直供改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 铜闸阀 DN50（含安装附件） | 12.00 | 个 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢金属波纹管 DN50（含安装附件） | 4.00 | 个 |  |  |  |
| 3 | 铜止回阀 DN50（含安装附件） | 6.00 | 个 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢管 DN50（含安装附件） | 30.00 | 米 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢闸阀 DN80（含安装附件） | 4.00 | 个 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢止回阀 DN80（含安装附件） | 2.00 | 个 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢管 DN80（含安装附件） | 32.00 | 米 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢闸阀 DN100（含安装附件） | 32.00 | 个 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢止回阀 DN100（含安装附件） | 2.00 | 个 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢管 DN100（含安装附件） | 60.00 | 米 |  |  |  |
| 11 | 变频供水泵 H=15m,Q=12.0T/h=20米P=2.0Kw | 3.00 | 台 |  |  | 二用一备 |
| 12 | 调压阀 DN100(含安装附件） | 3.00 | 台 |  |  |  |
| 13 | 中区回水泵（改成高扬程） | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 14 | 低区回水泵（改成高扬程） | 2.00 | 台 |  |  |  |
| 13 | 太阳能主进水水表 | 1.00 | 台 |  |  |  |
| 14 | 太阳能+空气能 供水自动化控制柜 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 15 | 水位探头 | 1.00 | 个 |  |  |  |
| 16 | 温度探头 | 6.00 | 个 |  |  |  |
| 17 | 1、绝热材料品种:橡塑保温 2、绝热厚度:B1级 30mm | 4.00 | m3 |  |  |  |
| 18 | 1、材料:铝皮 2、厚度:0.3mm | 6.00 | m2 |  |  |  |
| 19 | 设计、运输、安装等费用 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

# （四）法定代表人授权书

致：安徽省安庆监狱

本授权书声明： 	（投标人名称）的 	（法定代表人姓名 、 职 务 ） 授 权 		（ 被 授 权 人 的 姓 名 、 职 务 ） 为 我 方 就

“（项目全称）”项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务： 	                       代理人（被授权人）签字盖章：

职务：

投标人名称： 	（公章）

日	期：

（提供投标人法定代表人、被授权代表人身份证复印件）

（五）近 3 年空气能热水系统酒店类业绩一览表

（按合同签订时间自 2019 年 5 月 1 日起统计）

| 序号 | 建设单位或工程名称 | 合同签订日期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 请合计 |

附合同复印件加盖公章。

投标人名称： 	（公章） 日	期：

# （六）其它资料

1、施工方案

2、深化图纸

安徽省桐城市人民医院

二0二三年七月二十一日