桐城市人民医院新区南大门电动门及门卫房

基础工程公开询价招标

一、项目名称及内容

1.项目名称：桐城市人民医院新区项目（一期）

2.项目地点：桐城市人民医院新区内

3.最高投标限价：25000元（含税）。

4.成交合同价（固定总价报价）

详见后附最高投标限价（单项报价）清单。

5.项目内容：桐城市人民医院新区项目（一期）南大门电动门及门卫房基础工程

6.计划工期：5日历天

二、资质、资格要求

1.参与供应商须具有独立法人资格，具备相关资质要求；

三、交易时间、地点、规则

1、投标文件提交截止时间：2023年9月5日16点00分（北京时间）；

2、地点：报价文件加盖公章密封，投标人应在投标文件提交截止时间前到桐城市人民医院综合采购办递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收，不接收快递报价文件。

3. 交易规则：由医院组织评标，以最终有效最低报价为中标人。

四、注意事项

1. 中标单位施工方案报发包人同意后方可施工。

2、本合同为固定总价合同，最终工程量由监理单位、业主单位、施工单位现场确认，费用由竣工决算审计审定。

3、由于新院区即将投入使用，中标单位签订合同之日，监理单位发出开工令后5天内完成所有清单内施工内容，并通过监理验收。逾期1天，处罚2000元，以此类推；超过一周时间以上，业主方有权单方解除合同。

4、为确保新院区电动门及门卫房整体美观性，中标单位需要按电动门厂家要求进行实施。

5、请投标人自行踏勘现场，确认施工界面，费用自理。

6、积极与室外景观工程施工单位、东部新城建设发展有限公司、总包单位沟通，不可损坏其他单位成品工程，如有损坏，中标单位负责修复。

五、付款方式

清单内容施工结束后，经监理单位、业主单位验收合格后，付至合同款的85%，结算审计后付至结算审计价100%，同时，中标单位支付市医院指定账户结算审计价3%为质保金，质保期一年，质保期满后中标单位可申请支付质保金，市医院收到申请，七个工作日内无息返还。

六、工程量清单

1、项目名称：

①电动门基础：长35米，宽：0.95米，深度：0.15米；原沥青路面切割，150厚C15细石混凝土，内配D6@200单层双向钢筋，随打随抺光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理。

②门卫房基础：长3.2米，宽：3.2米，采用“田”字型240水泥实心砖砌筑，高度300厚，内部素土夯实200厚，压实系数>0.9,100厚C15细石混凝土，内配D6@200单层双向钢筋，随打随抺光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理。厚C25细石混凝土，内配D6@200单层双向钢筋，随打随抺光，强度达标后表面进行打磨或喷砂处理。

③负一层CT定位机房墙面整复，达到辐射防护施工单位要求。

七、联系方式

桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331

项目联系人：朱主任13500554336

安徽省桐城市人民医院

二0二三年八月三十日