冷藏转运箱公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌 |  | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷藏转运箱 |  |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于9月12日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年九月六日

附：

设备参数及要求：

1、产品用途：本产品适用于药品等需冷藏保鲜的产品，其保冷时间可达48小时，可精准控温2~8度（温度误差≤±0.5℃），有效恒温保存，确保药品、疫苗安全，也包括冷链运输与周转配送的产品的冷藏储存、运输及配送。

2、上电自动更新系统时间，时钟掉电不丢时，保证采集时间的准确可靠；

3、通过液晶显示屏实时显示冷链温度值、系统时间、工作状态、报警状态等；

4、有温度超限预警，声光报警，电池电量报警等功能；

5、温度记录间隔，预警阀值及报警阀值可设定；

6、配置充电锂电池可连续工作72小时以上；

★7、标配打印机，具有实时打印每次转运记录温度等相关数据功能；

8、按钮开关机，开关机之后会清空之前的数据，以保证每一次的运输打印过程。

9、外形尺寸：50cm*40cm*40cm左右；

10、产品具有北斗/GPS定位功能。

11、保修期：整机免费保修期不低于两年。

二、投标要求：

1、投标公司必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标文件中必须标明所投产品的品牌型号，保证原厂正品供货，提供厂家资质、产品注册证等相关资料，提供产品彩页或图片。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、中标公司负责产品上门安装调试，保证设备正常运行。