房颤筛查仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | （国产）品牌/规格型号 | 最高限价 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房颤筛查仪 |  |  | 8万 | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于10月12日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十月八日

附：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2022年生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量应根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。质保1年。

6、付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场付50%，安装调试并经甲方验收合格后付至90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

7、☆项不满足扣5分（☆项需提供证明材料），非☆项不满足扣2.5分。

房颤筛查仪：

| 1 | 人工智能分析系统 |
| --- | --- |
| 1.1 | 智能分析：云端智能分析算法，可以同时分析大量数据，快速出具筛查结果。 |
| 1.2 | 支持自动识别12类心律失常事件。 |
| 2 | 数据管理平台 |
| 2.1 | 数据汇总：汇总居民的姓名、性别、年龄、手机号码和心电图，以及筛查结果。 |
| 2.2 | 快捷筛选：管理居民的数据，医生可便捷筛选出高危风险的疑似患者，进行重点关注。 |
| 2.3 | 组合查询：支持通过居民信息、检查时间、检查机构、数据来源、场景、检查项、心电时间进行查询。 |
| ☆2.4 | 房颤填报：实现筛查数据自动上传到房颤中心联盟数据填报平台，增加本院房颤数据填报量。 |
| 2.5 | 数据导出：支持导出筛查数据用于科研分析。 |
| 2.6 | 批量操作：支持至多100项数据批量操作。 |
| 3 | 公众号平台 |
| 3.1 | 支持居民在“房颤社区”微信公众号查看筛查结果，可在线发起图文咨询，引导高危疑似患者到院就诊。 |
| 3.2 | 支持居民在“房颤社区”微信公众号上获取医院心内科专家的介绍及门诊时间。 |
| 3.3 | 支持居民通过“房颤社区”微信公众号上查询本院的就医服务，便捷直达院内服务。 |
| 3.4 | 支持居民在“房颤社区”微信公众号上查询历史的心电筛查记录、咨询记录、咨询过的医生。 |
| 4 | 医生端移动应用 |
| 4.1 | 支持医护人员在移动应用上回复患者的咨询问题，引导患者到院就医。 |
| 4.2 | 支持医护人员在移动应用上添加患者病历，建立患者档案。 |
| ☆4.3 | 支持医护人员在移动应用查看本院筛查数据、一键联系居民、备注联系详情，便捷管理筛查居民。 |
| 5 | 数据采集终端 |
| 5.1 | 符合标准： GB9706.1-2007、YY1139-2013、YY0782-2010、YY0505-2012、 GB10793-2000 |
| 5.2 | 单导联：I 导联(手握) -默认 七导联： “I导联” ， “II导联” ， “III导 联” ， “aVR导联” ，“aVL导联” ， “aVF导联”，“胸导联”。 |
| 5.3 | 心率测量范围： 30~300bpm，±5%或±5 bpm |
| 5.4 | 增益选择： 可选择5.0mm/mV 、10.0mm/mV、20.0mm/mV、40.0mm/mV |
| 5.5 | 显示走纸：可选择 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s |
| 5.6 | 动态输入范围： 在±300mV下，偏移 ≤5% |
| 5.7 | 系统误差： ≤5%或±40uV |
| 5.8 | 增益准确度：±5% |
| 5.9 | 系统噪声： ＜30uVp -p |
| 5.10 | 频率响应： 满足 YY1139-2013 中频率响应要求的方法 A 和方法 D和方法E |
| ☆5.11 | 手握不锈钢干电极导联把手，可重复使用，患者可自助操作使用 |
| 5.12 | 防电击类型：网电源设备 |
| ☆5.13 | 支持 WiFi 及 4G 联网传输，患者可通过手机查看心电图 |
| 5.14 | 支持 PC 端历史测量数据统计、查询测量者信息及当次测量心电图 |
| 5.15 | 设备分类： 防除颤 CF 型应用部分设备 |
| 5.16 | 自带热敏打印机，支持心电图打印功能 |
| ☆5.17 | 屏幕尺寸： ≥21.5 寸 |
| ☆5.18 | 心电采集时间： ≥35s |
| 5.19 | 设备配置两只万向轮和两只固定支撑脚， 便于设备推动和固定 |