宫腔一体镜公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌(国产)/规格型号 | 采购数量（套） | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宫腔一体镜 |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价6.4万/套，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月20日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年五月十四日

一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商或经销商，应具有《医疗器械经营许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2023年或以后生产的医疗设备，投标文件所有参数均提供证明（如彩页、技术白皮书等），产品在验收过程中发现不符合招标文件要求的产品，甲方有权废标，终止合同，对虚假投标公司进行相关处罚；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量应根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，设备质保期2年（质保期内甲方不承担任何维修费用）；

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）；

7、*键不满足按废标处理，非*键3条不满足按废标处理。

三、技术参数：

（一）、基本要求

用于临床检查子宫腔内疾病和治疗，无热损伤的风险，更加安全，对子宫内膜的保护更好。

（二）、宫腔镜 技术要求

1、主体镜工作长度205mm，外径5/6mm；

2、持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计，高流量特性，进出水通道更通畅；

3、镜-鞘一体化，医生易操作，无需反复拆卸。可保护镜子不易受损，镜子寿命更长；

4、进出水通道可360度旋转，避免宫颈口损伤，防止水路管缠绕；

★5、全自动闭合磁性阀门操作通道，喇叭型操作插口更方便（要求提供第三方质检报告或证明材料）；

6、诊断-治疗一体，无创头端设计。外鞘直径更小。患者可免扩宫，缩短手术时间；

★7、器械手柄可360度旋转，医生易操作，手术中更加方便；（要求提供第三方质检报告或证明材料）；

★8、器械可拆卸，分为铅芯和手柄，易操作，节约使用成本；

★9、配置清单

宫腔一体镜30度  1根

异物钳           2把

剪刀             1把

活检钳           2把

消毒盒           1只

★10、设备需匹配我院科迈森宫腔镜使用。