超声多普勒胎音仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声多普勒胎音仪 |  |  | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月22日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层）行政办公区综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年七月十六日

附：一、设备招标参数要求： 1、胎心率检测范围：50-240bpm，分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；
2、距探头表面距离 200mm 处的综合灵敏度：＞90dB；
3、 仪器内部设有噪声抑制电路，降低在接触皮肤和寻找胎心音时产生的噪声，静噪音非常低，胎心音更清晰、准确和稳定；
4、 高灵敏度探头，妊娠九周即可探测到胎儿心音；
5、 球顶式探头前端更适合单点多方位寻找胎儿信息，节省操作时间；
6、探头具有防滑抗摔设计；
7、 高音质大口径扬声系统，传达清晰的多普勒声音，满足更精确的听诊；
8、 内置可充电电池，交直流两用，电池供电连续使用时间大于 8 小时，可靠的充电电路控制，过温控制，过流保护，使机器充电安全可靠。
二、投标要求：
1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。
2、投标人的投标文件中必须标明所投设备的品牌和规格型号，提供产品厂家证件和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页。
3、设备免费质保期不低于两年，质保期从我院验收合格之日算起。