**桐城市人民医院新区项目（一期）警务室接待大厅中空玻璃隔断、地弹门采购安装（二次招标）**

现对警务室接待大厅中空玻璃隔断、地弹门采购安装招标。

1. 招标条件
2. 项目名称:警务室接待大厅中空玻璃隔断、地弹门采购安装采购及安装
3. 招标人：安徽省桐城市人民医院
4. 资金来源：自筹资金

二、**项目概况与招标范围**

1、项目实施地点：桐城市望溪路166号；

2、采购及安装内容：警务室接待大厅中空玻璃隔断、地弹门。

3、采购供货、安装周期：签订合同之日起5个工作日内货到现场，货到场之日后5个工作日内安装结束；

4、采购安装货物规格、面积及要求：100地弹门（两扇）、100\*44方管（2mm厚型材），中空钢化玻璃：6LOW-E+12A+6，面积约27平方米；上悬外开窗；开启上有限位器， 中空钢化玻璃：6LOW-E+12A+6

地弹门、方管、中空钢化玻璃需与医院整体幕墙窗颜色一致。

5、投标人自行踏勘现场，中空钢化玻璃隔断面积需现场复核，依据招标人需求进行深化设计，满足招标人使用和验收要求。

**三、投标单位基本资质条件**

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格，能够立承组民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、本项目**不接受**联合体投标。

**四、最高控价：**

警务室接待大厅中空玻璃隔断、地弹门采购及安装：**1.45万元整。**

**五、付款方式**

安装结束验收合格后，付合同价款的100%，付款前中标单位先行支付合同价款的5%为质保金，质保期（1年）满后一次性支付全额质保金（不计息）。

**六、投标文件提交**

1、投标文件提交截止时间：**2024年8月1日16点分（北京时间）**；

2、地点：投标人应在投标文件提交截止时间前到**桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层）行政办公区综合采购办公室**递交纸质投标文件；逾期送达的投标文件，将予以拒收；

3、投标文件份数：一份正本，二份副本；

4、投标文件格式见附件。

**七、确定中标单位**

1、投标单位满足基本资质条件，符合技术参数后，合理低价中标；

2、中标人确定后，桐城市人民医院发中标公示，公示期满后，招标人可向候选中标人发出中标通知书，签订合同。

**八、联系方式**

桐城市人民医院综合采购办：0556-6197331 项目联系人： 朱主任 13500554336

**附工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格及尺寸 | 数量 | 综合单价 | 合计总价 |
| 1 | 100地弹门,中空钢化玻璃：6LOW-E+12A+6,加装门锁 | 两扇 |  |  |
| 2 | 100\*44方管（2mm厚型材），中空钢化玻璃：6LOW-E+12A+6 | 约27㎡ |   |  |
| 3 | 上悬外开窗；开启扇有限位器， 中空钢化玻璃：6LOW-E+12A+6 | 两扇 |   |  |
| 合计总金额（元） |  |

**说明：**投标报价含运输费、安装费、税金、利润等为完成本次项目所发生的一切费用。

**桐城市人民医院**

**二0二四年七月二十六日**