微电脑采液控制器公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微电脑采液控制器 |  |  | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月2日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年七月二十九日

附：一、设备招标参数要求：

1、该设备用于血站、医院输血科等采供血；       2、采 液 量：100、200、300、400(ml)；

3、液体比重：1.05g/ml；    4、摇摆频率：30～32次／min；

5、外观小巧，携带轻便，特别适用于流动采血；

6、当采液量达到预定值或预定时间时，有声、光双重报警提示；

7、一键校准功能，方便又快捷；     8、大容量托盘，适用于多连袋、大量程采液；

9、托盘装卸方便，易于清洁。      10、外形尺寸（mm）：≤165×245×150 （宽×深×高）

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投设备的品牌和规格型号，提供产品厂家证件和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页。

3、设备免费质保期不低于两年，质保期从我院验收合格之日算起。