熏蒸机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熏蒸机 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月13日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年八月七日

附：一、设备参数要求。
(一)、技术参数
1.电源：220V/50Hz    功率：≤2500W；
2.溶液温度显示范围：0-130℃   精度：±1℃；
3.定时时间范围值：1-99min 可调   精度：30S ；      
4. ★左右两个独立的压力传感器控制熏蒸气体压力，均为：20kPa-30kPa  分多档可调；
5. 单个熏蒸药液容器≥4L（具备两个独立的容器），可连续熏蒸治疗工作。
(二)、技术性能
1.豪华型液晶屏显示双路工作参数、工作状态，操作界面划分独立，直观、易懂。
2.双路输出中药蒸汽,既可为一个患者提供两个部位治疗,也可同时治疗两个患者,互不影响、效益倍增。
3.蒸汽输出可按常规出气和强、弱交替变化出气组成不同工作模式〔既常规出气模式、强弱出气模式等〕。
4.中药蒸汽压力大小、治疗时间在规定范围内可任意设定。
5.采用大视角液晶屏显示工作参数、工作状态和故障信息提示，直观显示药物缺水、请加药液等状态信息，如正在预热、预热结束、正在治疗、治疗结束等。
6.采用多重保护措施，工作过程更加安全、可靠（具有超温、超压、防爆，防烫伤、缺水保护及声响报警提示等）。
7.★两个独立的容器内都设独立悬空式蒸气输出装置，防止工作过程中进水及药液残渣进入堵塞等。（提供产品图片证明文件）
8.设备内部配有一体式自动收集冷凝水装置，防止了过热液体对人体的非预期伤害。
9.★采用双层PA耐高温材质特制臂杆，防止在高温过程臂杆老化，并设有360°旋转喷头。
10.配有两种排水方式：系统程序控制自动排水、手动式排水，互不干扰，为临床提供方便。（提供产品图片证明文件）
11.具有浓度检测功能，通过数值大小显示运行时药物的浓度，清晰直观。（提供产品图片证明文件）
二、投标要求。
1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。
2、投标文件必须标明所投设备的品牌与规格参数，提供厂家证件及设备注册证等相关资料。
3、中标设备如不符合招标文件要求，必须无条件退货。
4、投标文件中需提供所投设备彩页或图片（含相关参数）。
5、中标方需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。
6、保修期：设备整机免费保修不少于两年，质保期从设备验收合格后算起；