胎心多普勒仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胎心多普勒仪 |  |  | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于9月20日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层）行政办公区综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年九月十三日

附：一、设备参数要求

1.监护参数：胎心率（FHR）；2. 液晶显示屏，采用大数字显示胎心率，各项工作指标，屏幕信息一目了然；

3.两种工作频率可选：2MHz探头具有更深的检测深度，适合大孕周胎儿检测；3MHz探头对小孕周胎心检测灵敏，最小可测9孕周胎心音；4.最大综合灵敏度：>120dB；

5.胎心率检测范围：50-240bpm，分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；6.隐藏式提手，方便移动；

7. 探头防滑抗摔设计；

8. ★可选配无线探头传输，探头采用安全可靠的蓝牙无线传输技术，摆脱探头线的束缚，有效传输距离是5m；

9. 支持探头操作控制，使得操作更简便快捷；

10. 采用双扬声器设计，胎心音清晰洪亮；

11. 采用先进的HTL（Hifi Threshold Level）降噪技术，静噪音非常低，胎心音更清晰、准确和稳定；

12. 内置录音回放芯片，可回放胎心音；

13. 配备耳机接口，可将胎心音记录在PC机、录音机或MP3中，永久保存；

14. 内置可充电电池，交直流两用；

15. 可靠的充电电路控制，过温控制，过流保护，使机器充电安全可靠；

16.  采用低功耗设计，无信号/无操作自动关机，省电环保；

17. 实时时钟显示；

18.★配置胎心信号质量指示功能，可方便找到最佳胎心检测位置；

19.★配置音量等级指示功能，可方便随时查看及调节胎心音音量大小；

20.BF型防电击等级；

21.IPX4防水等级探头；

22.主机内置可充电镍氢电池，额定容量≥2000mAh，可连续使用≥8小时；

二、投标要求

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家资质及产品注册证等相关资料等，提供产品彩页（含产品相关功能描述等参数）。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、保修期：整机免费保修不低于两年。   5、中标人需提供现场安装调试和操作培训。