医用硅酮气雾剂敷料公开（二次）询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/ml） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用硅酮气雾剂敷料 |  |  | 按需采购 | 2元/ml |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月6日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十月三十一日

附：

一、招标参数要求：

1、产品型号/规格、其划分说明及组成，适用范围。

1.1产品的型号、规格及划分说明：

医用硅酮气雾剂敷料按照装量的不同可分为30ml/瓶（相当于25g/瓶）、60ml/瓶（相当于50g/瓶）二种规格。

1.2组成：

医用硅酮气雾剂敷料采用硅酮、有机硅抗菌剂为主要原料制备而成，装在铝制罐内。

1.3适用于浅度烧伤，创伤等创面的保护及抑制，减轻烧伤，外伤，手术等原因引起的增生性疤痕。

2、性能指标。

外观：医用硅酮气雾剂敷料应装在铝质罐内，罐体表面应光洁。内液体性状为透明或半透.

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供所投产品彩页（含产品成份、用途等相关参数）。