血气分析仪及测试卡（试剂包）公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌(进口)/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试剂包式血气分析仪 |  |  | 壹 | 800元/台 | 元/台 |
| 配套测试卡（试剂包） |  |  | 按需采购 | 40元/人份 | 元/人份 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月5日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼（2层）行政办公区综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十一月二十九日

附：

一、招标参数要求：

试剂包式血气分析仪技术参数：

1、血气分析仪品牌：进口品牌。

*2、实测参数	pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct等9项实测参数。

3、方法学：电流、电位和电导法。

4、样本类型：动脉血、静脉血、毛细血管血等。

5、检测时间（含检测及冲洗）≤80秒 。

6、进样方式：自动吸样，进样针自动清洁。

7、测试卡（试剂包）规格：多种规格测试卡，根据科室需要自由选择。

8、测试卡（试剂包）效期：货架效期不少于3个月，上机效期不少于28天。

9、屏幕与条形码扫描：不低于8.4 英寸彩色触摸液晶显示屏、可外接或内置条形码扫描器。

10、网络连接能力：有连接外部Lis软件或网络的能力，支持USB接口功能。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投设备、测试卡（试剂包）的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章）。

3、本项目合同期3年。

4、售后服务：合同期内中标公司需要免费提供设备日常维修和保养、设备连接网络以及产品升级更新等服务，不得收取除测试卡（试剂包）外的任何费用。

5、合同期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。