根管测量仪公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价（元/台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根管测量仪 |  |  | 贰 | 1650.00 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月5日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年二月二十七日

附：一、招标参数：

主机部分：1 、≥ 3.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置；
*2 、 基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性；
3 、 唇钩（外壳为生物硅胶材料）、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染；
4 、 大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池；    5 、 体积小巧，视角符合临场操作习惯；
*6 、 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体；
7、  音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量；
8、  可与同品牌的根管预备机联机，实现边扩边测的功能。
主要技术参数：   1、  电池：标配锂电池； 2、 电气安全等级：第二级； 3、显示：≥3.5英寸LCD屏；
*4、  声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示。
二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。2、投标人的投标文件中必须标明所投设备的品牌和规格型号，提供设备厂家资质和设备注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页。*3、根管测量仪配套测量线、锉夹、唇挂钩需以附件形式单独报价。4、设备主机免费质保期不低于两年。