全自动化学发光分析仪（含试剂）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  |  | 品牌/规格型号 | 限价（元/人份） | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动化学发光分析仪 |  |  |  |  | 壹 | 1000.00元/台 |
| 配套试剂 | 胰高血糖素测定试剂盒 |  |  | 15.00 | 按需采购 | 元/人份 |
|  | 尿微量白蛋白测定试剂盒 |  |  | 33.00 | 按需采购 | 元/人份 |
|  | 尿肌酐测定试剂盒 |  |  | 2.00 | 按需采购 | 元/人份 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月13日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年三月七日

附件：一、招标参数要求：

全自动化学发光分析仪：

1.*分析方法：化学发光-免疫分析法；

2.*样本类型：血清、血浆、尿液；

3.*测试项目:含胰高血糖素、尿微量白蛋白、肌酐、尿微量白蛋白/肌酐比值；

4.测试速度：≤60 测试/小时(恒速）；

5.首个结果时间：≤15分钟；

6.样本位：≥30个常规样本位；≥9个尿液样本位；支持不停机在线加载；

7.试剂位：≥9个试剂位，支持不停机在线加载；支持线性/非线性单点/多点定标；

8.质控:多种质控规则；

9.分析系统:任选式，多通道，多项目；

10.加样针:带液面检测功能及防撞功能；

11.加样针清洗:内外壁清洗；

12.网络功能:有双向通讯功能，可连接LIS/HIS等。

技术要求中用“*”标注的条款为产品的核心参数，不允许负偏离，投标时须提供产品使用说明书、彩页、第三方检测报告、产品技术白皮书之一予以证明，负偏离或未提供证明文件之一的，按无效标处理。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章）。

3、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行，提供集采平台点击配送。（提供承诺函）。

4、本项目合同期2年，设备质保期不少于2年。