经皮黄疸仪公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经皮黄疸仪 |  |  | 壹 | 14650.00元/台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月28日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年三月二十四日

附：一、招标参数要求：

1、检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式；

2、显示方法：三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数），单位为mg/dl；

3、示值误差：00～15±1；16～25±1.5；4、光源：氙闪光灯,寿命大于10万次；

5、电源：直流电源供电，每充足一次电至少能检测约800次；6、开启准备时间：小于3秒；7、重量：≤245g；8、体积mm：≤163×66×37；*9、校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1，对黄色屏（“20”）显示20.0±1；*10、准确度：不大于1%(须提供具备相关资质的第三方检测单位出具的检测报告）；

*11、重复性：不大于1%须提供具备相关资质的第三方检测单位出具的检测报告）；

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商。并须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，且均须加盖投标人公章方为有效。

2、投标文件必须标明所投设备的品牌与规格型号，提供厂家和设备注册证等相关证件。

3、投标文件中需提供所投设备彩页或图片。4、中标方需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。设备免费质保期不少于两年，质保时间从验收合格之日算起。