高频电离子手术治疗仪公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高频电离子手术治疗仪 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于5月22日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年五月十六日

附：一、招标参数要求：

1、设备治疗原理：利用高频电流产生的等离子体来治疗病变组织。

2、设备应用于皮肤科：雀斑、各类色素痣、扁平疣、寻常疣、跖疣、尖锐湿疣、血管痣、毛细血管瘤、毛细血管扩张、皮肤赘生物、脸黄瘤、毛发上皮瘤、疣状痣、皮脂腺痣、汗腺瘤、汗管瘤、老年斑、先天性色素斑、出血性肉芽肿、皮角、酒糟鼻、去纹身、去纹眉、溃疡面腐肉清除、鸡眼、某些疤痕的修复等。

3、工作模式：长火、短火等，可适应治疗不同病种的需要；

4、操作模式：触笔式操作，可连续工作，也可脚踏间断工作；

5、治疗头要求：多种金属治疗头可选，治疗头易配备，部分可自行加长或折弯，以适应不同深度及不同角度的治疗。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

2、投标人的投标文件必须标明所投产设备的品牌、规格型号，保证原厂正品供货，提供产品生产厂家资质及产品注册证等相关资料等；

3、投标文件中需提供所投设备彩页（含相关功能参数），标明设备所有可配治疗头的规格型号（提供彩页），并提供单独报价表（注明设备免费标配治疗头规格型号）；

4、中标人需免费提供设备安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；

5、设备免费质保期不少于两年，质保期从验收合格后算起。