**中心治疗室PACS视频采集卡公开询价采购报价表**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | | **品牌/型号规格** | **限价（元/块）** | **采购数量** | **报价（元/套）** |
| 中心治疗室  PACS视频采集卡（包含脚踏板一套） | |  | 6100.00 | 1 |  |
| **备 注** | **1.报价公司应具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于6月9日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。** | | | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年六月三日

**附：**参数要求：  
高清采集卡，支持HDMI信号接入，支持directshow方式解析视频及图像，  
高分辨率VGA/DVI/HDMI图像采集卡，  
采集信号DVI/VGA / HDMI /YPbPr等信号，  
具备HDMI接口和DVI-I接口，  
最大分辨率支持1920x1200@60Hz，  
一路DVI/VGA输入，一路 DVI输入，切换选择，  
硬件水平、垂直镜像采集。  
  
注：每块卡含脚踏开关一个、数据线一根。  
质保一年，要求供货商上门安装到位，要与我院“明天医网”PACS软件无缝对接。