消防逃生辅助器材消防防烟面罩、应急手电筒公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价 | 小计（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防防烟面罩 |  |  | 200 | 元/个 |  |  |
| 应急手电筒 |  |  | 50 | 元/把 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月23日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年七月十七日

附：一、防烟面罩参数：样式图

1、必须要有3c认证，厂家要能够出具合格证明。

2、配备要求：根据国家标准《消防安全标志》（GB21976.7-2012），防烟面罩应配备在火灾现场的明显位置，并设置相应的标志和说明。

3、质量要求：防烟面罩的质量应符合国家相关标准，包括材料、结构、密封性、耐火性能等方面。同时，面罩的颜色和图案应符合国家标准规定，以便在火灾现场中识别和使用。4、要标注使用方法：防烟面罩的使用方法应简单易懂，确保使用者能够正确佩戴和使用。

二、手电筒参数：样式图

1、要有合格证书    2、配置锂电池    3、续航4-6小时    4、直充式    5、射程300米以上。