输尿管支架（短期、长期）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌/规格型号 |  | 采购数量 | 限价 | 报价（元/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输尿管支架 | 短期 |  | 按需采购 | 600.00/根 |  |
|  | 长期 |  | 按需采购 | 1770.00/根 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月18日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年八月十二日

附：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任的生产厂家、代理商或经销商。

2、投标人如为生产厂家，须提供在有效期内的《医疗器械生产许可证》；投标人如为代理商或经销商， 须提供在有效期内的《医疗器械经营许可证》，同时应提供所投标产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》、所投标产品的《医疗器械注册证》等有效证件；

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号，如出现不符合招标文件要求的产品或临床使用不满足无条件退货。

4、服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。（提供承诺函）    5、投标产品需提供安徽省流水号和医保编码。    6、本项目合同期3年。

三、技术参数：（★不满足按无效标处理）

一、短期输尿管支架参数：

1.用于解决输尿管内良性、恶性及外伤后病症引起的阻塞

★2可以留置6个月

★3.聚氨酯材质，亲水涂层

4.必须含有4.7Fr、6Fr，14cm、26cm及多长度规格

5.支架套装内带有推杆，猪尾矫直器，体部标记规格型号

6.货架有效期5年

二、长期留置输尿管支架参数：

用于消除输尿管内各种良性、恶性及外伤后病症引起的阻塞

★1长期留置365天

★2支架有PreeCoat涂层，可以减少结晶形成

★3货架有效期5年

4.支架套装内必须带有不透射线的推送管、猪尾矫直器

5规格必须含有4.7Fr、6Fr、14cm、26cm且有多长度规格

6.尾端带有缝线，可提供套装选择